Olecko dnia: 2025-03-11

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku

Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Przebudowa drogi powiatowej nr 1816N przez miejscowość Świętajno. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | PZD.III.342/7/25 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 W dokumentach zamówienia brakuje Dokumentacji Projektowej przedstawiającej przebieg drogi i zakres prac. Zwracamy się do Zamawiającego o udostępnienie dokumentacji projektowej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Roboty przewidziane do wykonania zgodnie z przedmiarem robót. Roboty na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Dodatkowo zamieszczamy mapę z lokalizacją zadania. Pytanie nr 2 Czy możliwe jest zastąpienie konstrukcji jezdni z: - wykonanie nawierzchni warstwy ścieralnej gr. 4 cm ( po zagęszczeniu) z AC11S; KR 1-2; - wykonanie nawierzchni warstwy wiążącej gr. 4 cm ( po zagęszczeniu) z AC16W; KR 1-2; - wykonanie nawierzchni warstwy wyrównawczej z AC11W; KR 1-2; równoważnym rozwiązaniem: - wykonanie nawierzchni betonowej z betonu C30/37 gr. 15 cm; - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm. C50/30 o gr. 17 cm. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zastąpienia konstrukcji jezdni równoważnym rozwiązaniem. Istniejące elementy pasa drogowego nie pozwolą na zastosowanie proponowanych warstw konstrukcyjnych. Zadanie zakłada przebudowę nawierzchni jezdni zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Zamawiający